## formularz_cenowy
	Załącznik nr 3 -formularz asortymentowo-cenowy/ Załącznik nr 1 do umowy
dot. SZW/DZP/5/250/26

Lp.	Nazwa asortymentu	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość całkowita netto PLN	VAT %	Cena jedn. brutto PLN	Wartość całkowita brutto PLN	Producent/ kod produktu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Przystosowany do dozowania w Centralnym systemie dozowania. Opakowanie 20l	op	45
2.	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Opakowanie 5l	op	5
3.	Płynny, alkaliczny środek do maszynowego mycia oraz dezynfekcji sprzętu medycznego w tym termolabilnego. Posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze 10 ml/l (1,0 %), 10 min - 55°C. Działanie destabilizujące, dezaktywujące oraz dekontaminujące priony potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Posiadający w swoim składzie: związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany. Niezawierający glicerolu, związków chlorowych oraz innych związków utleniających. / Nie wymaga neutralizacji. Dozowanie 1-10ml/l. Wyrób medyczny. Przystosowany do dozowania w Centralnym systemie dozowania. / Opakowanie: kanister 25kg	op	5
4.	Płynny preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania- dezynfekcji termicznej w maszynowym przygotowaniu narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Do szybkiego płukania bez zacieków, znacznie przyspieszający suszenie. Zawierający alkohole, wodoro-glutaminian sodu, niejonowe i anionowe tenzydy, niezawierający oleju parafinowego. Stężenie roztworu roboczego: 0,03-0,1%. Wartość pH roztworu roboczego w zakresie 5,5 – 6,0. Wyrób medyczny. Przystosowany do dozowania w Centralnym systemie dozowania. Opakowanie: kanister 20L	op	10
5.	Gotowy do użycia preparat do ręcznej pielęgnacji przegubów narzędzi chirurgicznych. Produkt na bazie wysokooczyszczonego oleju parafinowego. Nie powodujący osadzania się kamienia. Zawierający: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawierający chlorofluorowęglowodorów (CFC), nie wpływa na biokompatybilność narzędzi poddawanych obróbce (zgodnie z EN ISO 10993-1) Wyrób medyczny. / Opakowanie: 400 ml	op	50
6.	Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także do mokrego transportu narzędzi chirurgicznych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Szeroka kompatybilność materiałowa: stal nierdzewna, anodowane aluminium, silikon, tworzywa sztuczne. Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusy osłonkowe [HIV, HBV, HCV] w stężeniu 0,5% i czasie 15min. Substancje aktywne w 100g: min. 10,0 g chlorek didecylo-dimetyloamonu, oraz N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3- diamina. Wyrób medyczny. / Opakowanie: kanister 5L	op	25
7.	Środek do maszynowego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: łóżek, pojemników na narzędzia, stołów operacyjnych, wózków transportowych, butów operacyjnych, środków ochrony indywidualnej w myjniach automatycznych. Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz bójcze w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniu 0,5%, temp. 60C oraz czasie 2 minut. Niezawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu, pH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 - 5,4. Środek zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Podwójna rejestracja: wyrób medyczny i preparat biobójczy. / Opakowanie: kanister 20L	op.	26
8.	Płynny środek do pielęgnacji stali nierdzewnej skutecznie usuwający odciski palców, smugi, plamy, pozostawiający warstwę ochronną pozwalającą uniknąć ponownego osadzania się zabrudzeń, posiadający w składzie olej parafinowy powyżej 30% oraz alkohole etoksylowane w zakresie: 1-10%. / Opakowanie z atomizerem/ spryskiwaczem: 750 ml	op.	20
9.	Płynny środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego zawartego w zakresie 25-50%. / Do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej oraz do wstępnego mycia kwaśnego. / Nie posiadający w składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Dozowanie w etapie neutralizacji w stężeniu 1-2ml/l.Wyrób medyczny / Opakowanie: kanister 5L	op	2
10.	Środek myjąco-dezynfekujący na bazie kwasu nadoctowego w postaci niepylącego granulatu do manualnej obróbki instrumentów termostabilnych i termolabilnych wraz z elastycznymi endoskopami. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Spektrum działania: 1%(15min) B,F,V(HIV,HBV,HCV),TBC, Spory(Clostridium Difficile). 2%(15min) B,F,V,TBC, S (Clostridium Difficile). B,F,V,TBC. Wyrób Medyczny. / Opakowanie: 100 g	op	800
11.	Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych w temperaturze do 50 stopni. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. Wyrób medyczny. / Opakowanie: kanister 12kg	op	1
12.	Płynny alkaliczny środek czyszczący i odtłuszczający do powierzchni. Skuteczny w stężeniu od 0,5%. Posiadający w składzie alikolobenzenosulfonian 1-10%, kumenosulfonian sodu 1-10% oraz metakrzemian disodu 1-5%. Wartość ph koncentratu min. 13,0 / Opakowanie: kanister 10L	op.	5
13.	Preparat trój- enzymatyczny (zawierający enzym: proteaza, limaza, amylaza) w pianie. Przeznaczony do nawilżania przez spryskanie i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Preparat umożliwiający bezpieczne przechowywanie w nim (do 48h) i transport zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych. Nie uszkadzający wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy i stali chirurgicznej. Działający bakteriobójczo i grzybobójczo w czasie 5 min. Butelka z końcówką spieniającą. Opakowanie 750ml	op	252
14.	Preparat trój- enzymatyczny (zawierający enzym: proteaza, limaza, amylaza) w pianie. Przeznaczony do nawilżania przez spryskanie i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Preparat umożliwiający bezpieczne przechowywanie w nim (do 48h) i transport zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych. Nie uszkadzający wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy i stali chirurgicznej. Działający bakteriobójczo i grzybobójczo w czasie 5 min. Butelka z końcówką spieniającą. Opakowanie 750ml	op	10
15.	Środek do pielęgnacji instrumentów: turbin, mikrosilników, główek, kątnic i prostnic o dużej wydajności. Wyjątkowej jakości smar w płynie zawierający alkohol do smarowania i czyszczenia łożysk, przedłużając ich żywotność i zwiększając wydajność silników pneumatycznych. Przyjazny środowisku środek sprężając. Gaz pędny: butan, propan, nie zawiera CFC, bezbarwny. Każde opakowanie z odpowiednimi końcówkami do pielęgnacji narzędzi. Nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Opakowanie 500ml	op	4
16.	Środek do dezynfekcji i czyszczenia końcówek turbinowych w aerozolu. Gaz pędny: butan, propan, nie zawiera CFC, bezbarwny. Przyjazny środowisku środek sprężając. Każde opakowanie z odpowiednimi końcówkami do pielęgnacji narzędzi. Nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Opakowanie 500ml	op	4
17.	Olej do konserwacji systemów napędowych; odporny na przegrzanie w warunkach pracy pod obciążeniem; odporny na zmianę właściwości w przypadku narzędzi wysokoobrotowych; olej zatwierdzony do stosowania / przy metodzie sterylizacji parowej zgodnej z norma EN 554, ISO 13683; Trwały film olejowy odporny na parę; olej bez zawartości silikonu oraz nie pozostawiający pozostałości i inkrustacji na powierzchni narzędzi; dozowanie w formie pojemnika pod ciśnieniem; do każdego pojemnika wymagana nasadka aplikacyjna- czarna dedykowane np. do wiertarek z serii Acculan 3Ti / pojemnik o pojemności 300ml;	op	8
18.	Gotowy do użytku roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu, uporczywych etykiet, resztek kleju, gipsu z narzędzi chirurgicznych. Naturalny olej myjący, z naturalnego oleju pomarańczowego, nie zawierający zasad ani mydła. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 500ml	op	2
	SUMA:					X	X		X

Zamawiający wymaga podania ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.