	Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY


Test immunochemiczny typu ELISA na obecność antygenu Giardia Lamblia w kale – 550 oznaczeń

Test immunoenzymatyczny do przesiewowego, nieilościowego, równoczesnego (na 1 teście, z użyciem jednej studzienki testowej) oznaczania antygenu i toksyn Clostridioides difficile w kale; czułość analityczna dla toksyny A i B co najmniej 1 ng/ml – 1400 oznaczeń


	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1
	Test immunochemiczny typu ELISA na obecność antygenu Giardia Lamblia w kale
	ozn
	550
	
	
	
	
	

	2
	Test immunoenzymatyczny do przesiewowego, nieilościowego, równoczesnego (na 1 teście, z
użyciem jednej studzienki testowej) oznaczania antygenu i toksyn Clostridioides difficile w kale;
czułość analityczna dla toksyny A i B co najmniej 1 ng/ml
	ozn
	1400
	
	
	
	
	

	
RAZEM:

	

	x
	
	x



Inne wymagania:

Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej  karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania Rozporządzenia nr 2020/878/UE; 
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